| Fiches de collecte de renseignements pour une pré-étude (simple ou approfondie) et pour une offre de raccordement, au réseau public de distribution géré par ERDF, d'une installation de production photovoltaïque de puissance > 36 kVA |
| --- |
| Identification : | ERDF-FOR-RES_18E |
| Version : | 1 | Nombre de pages : | 14 |
| Version | Date d'application | Nature de la modification | Annule et remplace |
| 1 | 01/03/2010 | Création |  |
| Document(s) associé(s) et annexe(s) |
| ERDF-NOI-RAC_03E: « Autorisations et mandats dans le cadre des raccordements traités par ERDF et formulaires associés » ERDF-FOR-RAC_02E: « Mandat spécial de représentation pour le raccordement d’un ou plusieurs sites au réseau public de distribution d’électricité » ERDF-FOR-RAC_03E: « Autorisation de communication d’informations confidentielles pour le raccordement d’un ou plusieurs sites au réseau public de distribution d’électricité » |
| Résumé / Avertissement Ce document précise les différentes fiches techniques à remplir par un demandeur dans le cadre d’une demande de raccordement d'une installation de production photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA au réseau public de distribution exploité par ERDF. Dans le cas d'une installation souhaitant bénéficier du dispositif d’Obligation d'Achat, ce formulaire fait également office de demande de contrat d'achat. Par ailleurs, ERDF rappelle l'existence de sa documentation technique de référence, de son référentiel clientèle et du catalogue des prestations que vous pouvez télécharger sur le site Internet http://www.erdfdistribution.fr/. La documentation technique de référence expose les dispositions réglementaires et les règles techniques complémentaires qu’ERDF applique à l'ensemble des utilisateurs pour assurer l'accès au réseau public de distribution. Le catalogue des prestations décrit et tarifie les prestations d’ERDF qui ne sont pas couvertes par le tarif d’accès. Tout terme commençant par une majuscule est défini au glossaire figurant dans la documentation technique de référence. |

Nous vous demandons d’accorder la plus grande attention à renseigner ce document. La qualité des éléments que vous nous communiquez (description du projet, localisation, plans…) est garante de l'élaboration de la solution technique de raccordement conforme à votre demande. Toute imprécision est de nature à allonger les délais de traitement de la demande.

Si, sur le même site que votre projet, vous souhaitez raccorder une installation de consommation électrique, vous devez faire une autre demande de raccordement par l’intermédiaire du formulaire de raccordement pour une installation de consommation correspondant à votre projet. Ces formulaires sont disponibles sur le site Internet d’ ERDF : www.erdfdistribution.fr.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l’Accueil Raccordement d’ ERDF dont dépend votre Point de Livraison. Les coordonnées de ces accueils sont disponibles dans la note ERDF-NOI-RAC_02E « Accès Raccordement d’ ERDF » publiée sur le site Internet d ’ERDF : www.erdfdistribution.fr.

La Proposition Technique et Financière et/ou la Convention de Raccordement qui découlera des informations communiquées deviendrait caduque si le descriptif du projet évoluait. Le cas échéant, vous vous engagez à nous transmettre toutes modifications de votre opération, afin de nous permettre de les prendre en considération.

Documents constitutifs d’une DEMANDE DE PRÉ-ÉTUDE SIMPLE OU APPROFONDIE

le présent document complété, paraphé et signé par vos soins, le cas échéant, une copie du mandat ou de l’autorisation, un plan de situation (échelle 1/25 000ème ou 1/10 000ème, recommandée) avec l’identification des limites de la parcelle concernée, un schéma unifilaire de l’Installation explicitant notamment la répartition des onduleurs par phase. Pour un raccordement BT : un plan de masse de l’opération (échelle 1/200ème ou 1/500ème) avec l’emplacement du Point de Livraison souhaité, un (plusieurs) certificat(s) de conformité DIN VDE 0126 1.1 (protection de découplage), un (plusieurs) certificat(s) de conformité CEI ou NF EN (respect des émissions harmoniques). Pour un raccordement en HTA : un plan de masse de l’opération (échelle 1/200ème ou 1/500ème) avec l’emplacement du Poste de Livraison souhaité,

Documents constitutifs d’une DEMANDE D’OFFRE de raccordement

le présent document complété, paraphé et signé par vos soins, le cas échéant, une copie du mandat ou de l’autorisation, une copie du document administratif permettant l’obtention d’une offre de raccordement et l’entrée en file d’attente conformément à la procédure de traitement des demandes de raccordement publiée sur le site Internet d’ ERDF, pour les installations soumises à l’autorisation d’urbanisme, joindre la preuve de la date de dépôt de la demande, un plan de situation (échelle 1/25 000ème ou 1/10 000ème, recommandée) avec l’identification des limites de la parcelle concernée, un schéma unifilaire de l’Installation explicitant notamment la répartition des onduleurs par phase. le cas échéant, la fourniture du récépissé de la déclaration ou l’autorisation d’exploiter ou du document valant récépissé de la déclaration ou de l’autorisation d’exploiter au sens du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000, dont la copie sera jointe. Pour un raccordement BT : un plan de masse de l’opération (échelle 1/200ème ou 1/500ème) avec l’emplacement du Point de Livraison souhaité, un (plusieurs) certificat(s) de conformité DIN VDE 0126 1.1 (protection de découplage), un (plusieurs) certificat(s) de conformité CEI ou NF EN (respect des émissions harmoniques). Pour un raccordement en HTA : un plan de masse de l’opération (échelle 1/200ème ou 1/500ème) avec l’emplacement du Poste de Livraison souhaité, l’attestation de tenue en régime perturbé du Réseau Public de Distribution pour les Installations dont la Pmax ≥ 5 MW, Ces documents ainsi que les champs, du présent document, marqués d’un * sont considérés par ERDF comme obligatoires pour obtenir la complétude du dossier.

Fiche A : DONNEES GENERALES DU PROJET

DEMANDEUR DU RACCORDEMENT : C'est le bénéficiaire du raccordement. Il est le destinataire de l’offre de raccordement, sauf s’il a mandaté un tiers.

| Nom du demandeur* Particulier (M, Mme, Mlle) Société Collectivité locale ou service de l’État |  |
| --- | --- |
| SIREN (pour les entreprises)* |  |
| Nom de l’agence (pour les entreprises)* |  |
| Adresse* |  |
| Code Postal – Ville-Pays* |  |
| Interlocuteur (Nom, Prénom)* |  |
| Téléphone Fax e-mail |  |

Tiers habilité (qui assure tout ou partie du suivi de la demande de raccordement

| Le demandeur du raccordement a-t-il autorisé ou mandaté un tiers ?* Oui Non Si oui, renseigner les éléments suivants :* Le tiers dispose d’une autorisation. Le tiers dispose d’un mandat. Dans le cadre de ce mandat, pour le raccordement de l’Installation de Production décrit dans ce formulaire, le demandeur du raccordement donne pouvoir au tiers mandaté de : signer en son nom et pour son compte le CARD-I et la Proposition Technique et Financière et/ou la Convention de Raccordement, celle-ci étant rédigée au nom du : mandant mandataire, au nom et pour le compte du mandant procéder en son nom aux règlements financiers relatifs au raccordement Dans le cas d'une demande de raccordement simultanée Consommation plus Production, un seul mandat peut être délivré à un tiers, qui sera l'interlocuteur d'ERDF et agira au nom et pour le compte du demandeur pour l'ensemble. |
| --- |
| Personne / société habilitée :* Le cas échéant, représenté par M. ou Mme* , dûment habilité(e) à cet effet |
| Adresse* Téléphone* Fax e-mail* |  |

LOCALISATION DU SITE

| Nom* |  |
| --- | --- |
| SIRET (pour les entreprises)* |  |
| Adresse* |  |
| Code Postal – Ville* |  |
| Code INSEE Commune* |  |
| Coordonnées GPS du PDL* [Latitude (Décimal) ; Longitude (Décimal)] dans le système WGS84 | ( ; ) |

RACCORDEMENT ACTUEL AU RESEAU

| La demande concerne t-elle un Site déjà raccordé au Réseau Public de Distribution ?* | Non Oui BT en Soutirage BT en Injection HTA en Soutirage HTA en Injection |
| --- | --- |
| Si Oui, la demande en Injection concerne t-elle la même entité juridique qu’en Soutirage ?* | Oui Non |
| Si Oui en soutirage et même entité juridique, Niveau de tension et Puissance Souscrite actuelle* Référence du contrat de fourniture ou du contrat d’accès (CARD)* Nom du Titulaire* | BT : kVA HTA : kW |
| Si Oui en injection et même entité juridique, Puissance de production installée Pmax actuelle* Référence du contrat d’accès (CARD-I, CRAE) Nature de la modification de raccordement* | kW Augmentation de puissance de raccordement Mise en œuvre d’une nouvelle Installation de production Autre |
| ( Détails modification de raccordement souhaitée |  |

CARACTERISTIQUES GENERALES EN INJECTION

| Puissance de production installée Pmax * ( correspond à la puissance qui figure, le cas échéant, dans la déclaration ou la demande d’autorisation d’exploiter. | kW |
| --- | --- |
| Injection de la production (nette d’auxiliaire) sur le Réseau Public de Distribution* | La vente totale de la production La vente du surplus de la production (déduction faite de la consommation) L’électricité produite sera entièrement consommée sur le site |
| Puissance de production maximale nette livrée au Réseau Public de Distribution* ( correspond à la puissance de raccordement en injection | kW |
| Puissance active maximale soutirée au Réseau Public de Distribution (au niveau du Point De Livraison du Site)* | kW |
| Le demandeur souhaite bénéficier du dispositif d'Obligation d'Achat :* | Oui Non |
| Si Non, Responsable d’Équilibre choisi : |  |
| Productibilité moyenne annuelle* | kWh |
| Date souhaitée pour la mise en service* |  |

PROJETS GROUPÉS EN INJECTION

| Cette demande de raccordement fait-elle l’objet d’une demande de raccordement groupée ?* | Oui Non |
| --- | --- |
| Si Oui, préciser les références des autres demandes :* |  |

CARACTERISTIQUES GENERALES EN SOUTIRAGE

| Une demande simultanée pour une alimentation en Soutirage a t’elle été réalisée auprès de ERDF ?* | Oui Non |
| --- | --- |
| Si Oui, Puissance de Raccordement en Soutirage* | kW |
| Si Oui, la demande en Soutirage et en Injection concerne-t-elle la même entité juridique ?* | Oui Non |
| Le soutirage est-il uniquement pour l'alimentation des auxiliaires hors période de production ?* | Oui Non |

DEMANDE DE TYPE D’ETUDE

| Demande (un seul choix possible)* | Pré-étude simple : le questionnaire est terminé Pré-étude approfondie : continuez le questionnaire Offre de raccordement : continuez le questionnaire |
| --- | --- |

CERTIFICATION DES DONNEES : « Fiche A : DONNEES GENERALES DU PROJET »

| Date :* | Nom – Prénom du Demandeur ou du tiers habilité :* Signature* |
| --- | --- |

Fiche B : CARACTERISTIQUES DU SITE À RACCORDER EN BASSE TENSION

Cette fiche n’est à renvoyer que dans le cas d’un raccordement en Basse Tension, et doit être ignorée pour les installations se raccordant en HTA.

Rappel : La tension de raccordement de référence est déterminée en fonction de Puissance de production installée Pmax. L’article 4 de l’arrêté du 23 avril 2008 précise les valeurs de la puissance limite pour un raccordement en basse tension soit 250 kVA, les alinéas IV et V mentionnent qu’aucune installation ne peut être raccordée dans le domaine de tension BT dès lors que la puissance de l’installation Pmax dépasse la Plimite.

EMPLACEMENT DU POINT DE LIVRAISON

| Importance de la localisation des éléments de votre raccordement Il existe deux configurations possibles, avec, dans tous les cas, le Coupe-Circuit Principal Individuel accessible depuis le domaine public sans franchissement d’accès contrôlé. La différence entre les deux configurations porte sur l'emplacement du coffret de contrôle-commande (supportant le Compteur) du branchement à puissance surveillée. |
| --- |
| Cocher la configuration que vous souhaitez :* |
| Raccordement de référence |  | Autre Configuration |
| Le coffret de contrôle commande et le CCPI sont positionnés dans une armoire, accessible depuis le domaine public sans franchissement d’accès contrôlé. |  | Le coffret de contrôle commande est intégré dans votre bâtiment, dans un local technique par exemple. |
| Il est indispensable que vous localisiez le CCPI, le coffret de contrôle commande et l’Appareil Général de Commande et de Protection (AGCP) sur le plan de masse de votre opération, que vous nous fournirez. Si vous souhaitez un raccordement différent du raccordement de référence, le montant des travaux dans le domaine privé est alors à votre charge et ne bénéficie pas de la réfaction tarifaire sur le coût du raccordement de votre installation : - Indiquez la distance entre l’emplacement du coffret CCPI et le coffret de contrôle-commande : d = mètres. - Souhaitez-vous réaliser la tranchée en domaine privé et fournir le fourreau ? Oui (recommandé) Non (Le diamètre du fourreau sera précisé dans la proposition). |

DISPOSITIF DE COMPTAGE

| Le Demandeur souhaite bénéficier des grandeurs mesurées* | Courbe de Mesure Index |
| --- | --- |

RESEAU ELECTRIQUE INTERIEUR

| Schéma unifilaire de l’Installation intérieure* | Indiquer sur le schéma l’ensemble des unités de production, l’organe de couplage de chaque unité de production, l’organe de découplage du Site, les connexions éventuelles aux Installations de Consommation et les longueurs et les sections des câbles. |
| --- | --- |
| En cas d’utilisation d’onduleurs de type monophasé, donner la répartition de la puissance de raccordement sur chacune des 3 phases* | Phase 1 : kVA Phase 2 : kVA Phase 3 : kVA |

UNITES DE PRODUCTION*

| Panneau Photovoltaïque | Onduleur |
| --- | --- |
| Unités | Puissance Crête | Nombre | Puissance apparente nominale Sn | Puissance apparente maximale Smax | Nombre |
| N° 1 | kWc |  | kVA | kVA |  |
| N° 2 | kWc |  | kVA | kVA |  |
| N° 3 | kWc |  | kVA | kVA |  |
| N° 4 | kWc |  | kVA | kVA |  |
| N° 5 | kWc |  | kVA | kVA |  |
| N° 6 | kWc |  | kVA | kVA |  |
| N° 7 | kWc |  | kVA | kVA |  |
| N° 8 | kWc |  | kVA | kVA |  |
| N° 9 | kWc |  | kVA | kVA |  |

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES - CARACTERISTIQUES

| Puissance installée en intégration au bâti* (usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé) | kWc |
| --- | --- |
| Puissance installée en intégration au bâti* (autre usage) | kWc |
| Puissance installée en intégration simplifiée au bâti* | kWc |
| Puissance installée sur bâti, sans intégration* | kWc |
| Puissance installée au sol* | kWc |
| Type de pivot (permettant le suivi de la course du soleil)* | Fixe 1 axe de rotation 2 axes de rotation |
| Superficie totale des panneaux | m² |

CERTIFICATION DES DONNEES : « Fiche B : CARACTERISTIQUES DU SITE À RACCORDER EN BASSE TENSION »

| Date :* | Nom – Prénom du Demandeur ou du tiers habilité :* Signature* |
| --- | --- |

Rappel : Remplir une Fiche par type d’onduleur assurant le transit total de puissance

ONDULEUR

| Marque et référence de l’onduleur* |  |
| --- | --- |
| Fournir les caractéristiques constructeur de l’onduleur* | Référence du document : |

TECHNOLOGIE

| Puissance apparente nominale de l’onduleur* | kVA |
| --- | --- |
| Courant nominal – In* | A |
| Puissance apparente maximale de l’onduleur* | kVA |
| Type d’électronique de puissance* | Commutation assistée (Thyristors) Commutation forcée (IGBT-MLI) |
| Tension de sortie assignée* | V |
| Type de connexion* | Monophasé Triphasé Autre - Préciser : |

IMPEDANCE A 175 HZ*

Le Demandeur s'engage sur une valeur d'impédance à 175 Hz infinie s'il ne renseigne pas ces données.

| Impédance du convertisseur à 175 Hz - R et X en ohm en schéma série ou parallèle à préciser | schéma équivalent série schéma équivalent parallèle | R175 Hz= ( X175 Hz = ( |
| --- | --- | --- |

PROTECTION DE DECOUPLAGE*

| La protection de découplage est obligatoire en application de l’article 7 de l’arrêté du 23 avril 2008. Elle peut : être intégrée à l’onduleur (ou au sectionneur automatique) si celui ci est conforme à la norme DIN VDE 0126 1.1 (cocher la ou les case(s) « oui » suivant le type) ; ou en être indépendante, dans ce cas elle sera de type B.1 (cocher la ou les case(s) « non » suivant le type). | Oui Joindre la preuve de conformité DIN VDE 0126 1.1 Non |
| --- | --- |

HARMONIQUE

Joindre un certificat de la conformité à la CEI ou à la NF EN (un certificat suffit par type) fourni par le constructeur* CEI NF EN 61000-3-2 pour les appareils ayant un courant appelé inférieur ou égal à 16A par phase CEI 61000-3-4 pour les appareils ayant un courant assigné supérieur à 16 A par phase NF EN 61000-3-12 pour les appareils ayant un courant appelé supérieur à 16 A et inférieur ou égal à 75 A par phase

CERTIFICATION DES DONNEES : « ONDULEUR »

| Date :* | Nom – Prénom du Demandeur ou du tiers habilité :* Signature* |
| --- | --- |

Fiche C : CARACTERISTIQUES DU SITE À RACCORDER EN HTA

Cette fiche n’est à renvoyer que dans le cas d’un raccordement en HTA, et doit être ignorée pour les installations se raccordant en Basse Tension.

EMPLACEMENT DU POSTE DE LIVRAISON

| Importance de la localisation des éléments de votre raccordement* ERDF vous précise que le poste de livraison doit être accessible 24 h sur 24 h par son personnel, sans franchissement d’accès contrôlé. Selon la documentation technique de référence de ERDF, le raccordement de référence de votre installation correspond au Poste de Livraison en limite de domaine privé. À votre demande, ERDF étudie la possibilité de réaliser le déport du Poste de Livraison à l’intérieur du site. ERDF vous précise alors que le montant des travaux dans le domaine privé est à votre charge et ne bénéficie pas de la réfaction tarifaire sur le coût du raccordement de votre installation. |
| --- |
| Cocher la configuration que vous souhaitez :* |
| Raccordement de référence : |  | Autre Configuration : |
| Le poste de livraison est accessible depuis le domaine public sans franchissement d’accès contrôlé. |  | Le poste de livraison est intégré dans le bâtiment par exemple. Vous devrez garantir l’accès permanent au poste de livraison au personnel d’ERDF |
| Il est indispensable que vous localisiez le poste de livraison sur le plan de masse de votre opération, que vous nous fournirez. |
| Si vous souhaitez un raccordement différent du raccordement de référence, le montant des travaux dans le domaine privé est alors à votre charge et ne bénéficie pas de la réfaction tarifaire sur le coût du raccordement de votre installation :* Indiquez la distance entre le point de pénétration souhaité pour votre raccordement et le poste de livraison : d = mètres Souhaitez-vous réaliser la tranchée en domaine privé et fournir le(s) fourreau(x) ? Oui (recommandé) Non Le diamètre des fourreaux sera précisé dans la convention de raccordement. |

RESEAU ELECTRIQUE INTERIEUR

| Schéma de l’Installation intérieure* | Indiquer sur le schéma l’ensemble des transformateurs d’évacuation (reporter leur puissance nominale Sn), les onduleurs, la position de l’organe de couplage de chaque unité de production et la position de l’organe de découplage. Indiquer les longueurs et sections des câbles HTA entre les postes satellites. |
| --- | --- |
| Schéma du Poste de Livraison* | Joindre un schéma unifilaire précisant les caractéristiques des matériels électriques (matériel HTA, comptage, TT, TC, protection…). |
| Caractéristique de la liaison HTA (entre le Point De Livraison et une unité de production) la plus impédante* | R= ( |
|  | X= ( |
| Mise sous tension des transformateurs d’évacuation des machines de production lors d’une remise en service du Site, suite à découplage ou opération d’entretien* | Echelonnée 1 à 1. Simultanée par fermeture du disjoncteur général. Transformateurs magnétisés par les machines de production. |

COMPENSATION GENERALE DU SITE : NB : ne pas inclure dans cette compensation générale la compensation propre à chaque machine

| Le site est-il équipé de batteries de condensateurs de compensation générale ?* | Oui Non |
| --- | --- |
| Puissance totale des condensateurs* | kvar |
| Nombre de gradins et puissance unitaire* | / kvar |

TRANSFORMATEURS D’EVACUATION ET UNITES DE PRODUCTION*

| Transformateurs d’évacuation | Unités de production associées au transformateur |
| --- | --- |
|  | Panneau photovoltaïque | Onduleur |
| Puissance apparente nominale Sn | Nombre | Puissance Crête | Nombre | Puissance apparente nominale Sn | Puissance apparente maximale Smax | Nombre |
| kVA |  | kWc |  | kVA | kVA |  |
| kVA |  | kWc |  | kVA | kVA |  |
| kVA |  | kWc |  | kVA | kVA |  |
| kVA |  | kWc |  | kVA | kVA |  |
| kVA |  | kWc |  | kVA | kVA |  |
| kVA |  | kWc |  | kVA | kVA |  |
| kVA |  | kWc |  | kVA | kVA |  |
| kVA |  | kWc |  | kVA | kVA |  |
| kVA |  | kWc |  | kVA | kVA |  |

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES - CARACTERISTIQUES

| Puissance installée en intégration au bâti* (usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé) | kWc |
| --- | --- |
| Puissance installée en intégration au bâti* (autre usage) | kWc |
| Puissance installée en intégration simplifiée au bâti* | kWc |
| Puissance installée sur bâti, sans intégration* | kWc |
| Puissance installée au sol* | kWc |
| Type de pivot (permettant le suivi de la course du soleil)* | Fixe 1 axe de rotation 2 axes de rotation |
| Superficie totale des panneaux | m² |

CERTIFICATION DES DONNEES :« Fiche C : CARACTERISTIQUES DU SITE À RACCORDER EN HTA »

| Date :* | Nom – Prénom du Demandeur ou du tiers habilité :* Signature* |
| --- | --- |

Rappel : Remplir une Fiche par type d’onduleur assurant le transit total de puissance

ONDULEUR

| Marque et référence de l’onduleur* |  |
| --- | --- |
| Fournir les caractéristiques constructeur de l’onduleur* | Référence du document : |

TECHNOLOGIE

| Puissance apparente nominale de l’onduleur* | kVA |
| --- | --- |
| Courant nominal – In* | A |
| Puissance apparente maximale de l’onduleur* | kVA |
| Type d’électronique de puissance* | Commutation assistée (Thyristors) Commutation forcée (IGBT-MLI) |
| Tension de sortie assignée* | V |
| Type de connexion* | Monophasé Triphasé |

IMPEDANCE A 175 HZ*

Le Demandeur s'engage sur une valeur d'impédance à 175 Hz infinie s'il ne renseigne pas ces données.

| Impédance du convertisseur à 175 Hz - R et X en ohm, en schéma série ou parallèle, à la tension de livraison (Transformateur d’évacuation compris) à préciser | schéma équivalent série schéma équivalent parallèle | R175 Hz= ( X175 Hz = ( |
| --- | --- | --- |

COMPORTEMENT EN CAS DE COURT CIRCUIT EN SORTIE ONDULEUR

| Courant crête maximal (Ip) | A |
| --- | --- |

COMPORTEMENT EN CAS DE COURT CIRCUIT TRIPHASE EN SORTIE ONDULEUR A L’INSTANT T0

| A T0 + t | Courant efficace symétrique apporté |
| --- | --- |
| T0 + 50 ms | A |
| T0 + 100 ms | A |
| T0 + 250 ms | A |
| T0 + 1000 ms ( ou avant découplage éventuel) | A |

COMPORTEMENT EN CAS DE COURT CIRCUIT BIPHASE AVEC CREUX DE TENSION COMPOSEE EN SORTIE ONDULEUR DE 50% A L’INSTANT T0

| A T0 + t | Courant efficace symétrique apporté |
| --- | --- |
| T0 + 50 ms | A |
| T0 + 100 ms | A |
| T0 + 250 ms | A |
| T0 + 1000 ms ( ou avant découplage éventuel) | A |

HARMONIQUES*

| Rang | Courant harmonique | Rang | Courant harmonique |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | % de In (*) |  | A | % de In |
| 2 |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  | 5 |  |  |
| 6 |  |  | 7 |  |  |
| 8 |  |  | 9 |  |  |
| 10 |  |  | 11 |  |  |
| 12 |  |  | 13 |  |  |
| 14 |  |  | 15 |  |  |
| 16 |  |  | 17 |  |  |
| 18 |  |  | 19 |  |  |
| 20 |  |  | 21 |  |  |
| 22 |  |  | 23 |  |  |
| 24 |  |  | 25 |  |  |
| 26 |  |  | 27 |  |  |
| 28 |  |  | 29 |  |  |
| 30 |  |  | 31 |  |  |
| 32 |  |  | 33 |  |  |
| 34 |  |  | 35 |  |  |
| 36 |  |  | 37 |  |  |
| 38 |  |  | 39 |  |  |
| 40 |  |  | 41 |  |  |
| 42 |  |  | 43 |  |  |
| 44 |  |  | 45 |  |  |
| 46 |  |  | 47 |  |  |
| 48 |  |  | 49 |  |  |
| 50 |  |  |

(*) : In défini ci-dessus dans la fiche C5. Mettre 0 si le courant harmonique est mesuré nul ou est jugé négligeable.

CERTIFICATION DES DONNEES : « ONDULEUR »

| Date :* | Nom – Prénom du Demandeur ou du tiers habilité :* Signature* |
| --- | --- |

Rappel : Remplir une Fiche par type DE TRANSFORMATEUR PRÉSENT SUR LE SITE

TRANSFORMATEUR DE DEBIT DES ONDULEURS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

| Marque et référence du transformateur* |  |
| --- | --- |
| Fournir les caractéristiques constructeur du transformateur* | Référence du document : |
| Puissance nominale* | kVA |
| Tension primaire* | kV |
| Tension secondaire* | kV |
| Tension de court circuit* | % |
| Courant d’enclenchement - I enclenchement crête / I nominal crête* | p.u. |
| Courant à vide* | % |
| Pertes à vide* | kW |
| Pertes au courant nominal* | kW |

CERTIFICATION DES DONNEES : « TRANSFORMATEUR »

| Date :* | Nom – Prénom du Demandeur ou du tiers habilité :* Signature* |
| --- | --- |

# Footnotes

L’autorisation est suffisante pour exprimer la demande de raccordement auprès d'ERDF mais, pour être destinataire des courriers relatifs au raccordement, il faut un mandat.

Le mandataire est habilité pour agir au nom et pour le compte du demandeur : il devient l’interlocuteur d'ERDF jusqu’à la mise en service du raccordement, y compris pour les prises de rendez-vous. Tous les courriers lui sont ainsi systématiquement envoyés. Il peut en outre, si les cases du mandat correspondantes sont cochées, signer le CARD-I (dans tous les cas rédigé au nom du producteur) et la Proposition Technique et Financière et/ou Convention de Raccordement, et/ou régler les différents frais liés au raccordement.

Établissement identifié par son numéro d’identité au répertoire national des entreprises et établissements (SIRET), tel que défini par le décret n°73-314 du 14.03.73.

kW=kVA en BT en considérant une injection à cos (phi)=1

Le producteur souhaite conserver son Point De Livraison actuel et demande à augmenter sa puissance de raccordement en injection.

Le producteur souhaite créer un nouveau Point De Livraison pour son installation de production.

Pour l’application des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 23 avril 2008, « Pmax » désigne la puissance installée définie à l’article 1 du décret du 7 septembre 2000. La tension de raccordement de référence est déterminée en fonction de la puissance Pmax

kW=kVA en BT en considérant une injection à cos (phi)=1

Il n'y a pas établissement d’une offre de raccordement dans ce cas et seule une Convention d’Exploitation organisera les modalités d’exploitation avec le Réseau Public de Distribution.

Cette puissance est calculée par le demandeur à partir de la puissance nominale de fonctionnement des ouvrages de production installés déduction faite de la consommation minimale des auxiliaires et des autres consommations minimales uniquement si ces dernières soutirent conjointement lors des périodes de production.

kW=kVA en BT en considérant une injection à cos (phi)=1

kW=kVA en BT en considérant une injection à cos (phi)=1

L’accord de rattachement sera demandé avant la Mise en Service de l’installation dans le cadre de la signature du CARD-I.

Cette date est fournie à titre indicatif.

Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité

Préciser les noms, SIRET et adresses des autres demandes de raccordement.

kW=kVA en BT en considérant une injection à cos (phi)=1

Le choix effectué par le demandeur impactera le montant de la composante annuelle de comptage (cf. Paragraphe 4 du Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité)

ERDF rappelle l’intérêt du demandeur à équilibrer au mieux son installation triphasée, pour limiter les frais du raccordement.

Il est demandé alors en vue de l'établissement du contrat d'achat (si l'obligation d'achat est demandée) la répartition de la puissance installée sur les différentes natures possibles de l'installation, qui peuvent coexister pour un même projet :

- relevant de l'intégration au bâti, en distinguant l’usage principal du (ou des) bâtiment(s) concerné(s) :
* habitation, enseignement ou santé : voir point 2 (alinea 1) de l'annexe 1 de l'arrêté
* autre : voir point 2 (alinea 2) de l'annexe 1 de l'arrêté

- relevant de l'intégration simplifiée au bâti : voir point 3 de l'annexe 1 de l'arrêté

- sur bâti sans intégration : voir point 4 de l'annexe 1 de l'arrêté

- au sol : voir point 4 de l'annexe 1 de l'arrêté, avec un plafond spécifique d'heures de fonctionnement décrit à l'article 4 de l'arrêté

L'arrêté cité ci-dessus est celui du 12/1/2010, paru au Journal Officiel du 14/1/2010 et disponible sur le site de LEGIFRANCE à l'adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021673951

Installation éligible à la prime d’intégration au bâti.

kWc = kiloWatt-crête : caractéristique des panneaux photovoltaïques.

Installation éligible à la prime d’intégration simplifiée au bâti.

Préciser le nom du document qui sera fourni avec le dossier.

Si le constructeur n’a pas communiqué de puissance apparente maximale pour son onduleur, préciser, par défaut, la même valeur que la puissance apparente nominale.

La preuve de conformité devra être fournie à ERDF au moyen du certificat de conformité du constructeur concernant chacun des appareils mis en œuvre, rédigée suivant la trame au format de la norme NF EN ISO/CEI 17050-1.

Il est demandé alors en vue de l'établissement du contrat d'achat (si l'obligation d'achat est demandée) la répartition de la puissance installée sur les différentes natures possibles de l'installation, qui peuvent coexister pour un même projet :

- relevant de l'intégration au bâti, en distinguant l’usage principal du (ou des) bâtiment(s) concerné(s) :
* habitation, enseignement ou santé : voir point 2 (alinea 1) de l'annexe 1 de l'arrêté
* autre : voir point 2 (alinea 2) de l'annexe 1 de l'arrêté

- relevant de l'intégration simplifiée au bâti : voir point 3 de l'annexe 1 de l'arrêté

- sur bâti sans intégration : voir point 4 de l'annexe 1 de l'arrêté

- au sol : voir point 4 de l'annexe 1 de l'arrêté, avec un plafond spécifique d'heures de fonctionnement décrit à l'article 4 de l'arrêté

L'arrêté cité ci-dessus est celui du 12/1/2010, paru au Journal Officiel du 14/1/2010 et disponible sur le site de LEGIFRANCE à l'adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021673951

Installation éligible à la prime d’intégration au bâti

kWc = kiloWatt-crête : caractéristique des panneaux photovoltaïques

Installation éligible à la prime d’intégration simplifiée au bâti

Préciser le nom du document qui sera fourni avec le dossier

Si le constructeur n’a pas communiqué de puissance apparente maximale pour son onduleur, préciser, par défaut, la même valeur que la puissance apparente nominale

Préciser le nom du document qui sera fourni avec le dossier

Vérifier si le courant d'enclenchement est rapporté au courant nominal efficace ou crête.

Rappel : I enclenchement crête / I nominal crête = I enclenchement crête / I nominal efficace / (2.

# Text boxes

Direction Réseau